ПРАЙС-ЛИСТ. Текущие цены

Текущие ЦЕНЫ

| ДОЗИРУЮЩИЕ ВЕСОВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ |
| --- |
| # | Наименование товара | Краткая характеристика | Цена, |
|  | ДОЗА-4н | Базовый. Встроенные независимые весы. Управление дозированием и смешиванием. Дозирование до 4-х компонентов последовательно. Большая и малая подача, 99 рецептов, автоповтор циклов, отчётность | 33500 |
|  | ДОЗА-4нк | ДОЗА-4н с возможностью ручного управления порядком загрузки компонентов и заслонкой весового бункера | 33000 |
|  | ДОЗА-4тк | До 4-х компонентов последовательно, 30 рецептов, отчета нет – (ограниченное пр-во) | 30000 |
|  | Опции контроллеров* * Действительно для позиц. 1-3. | Оснащение интерфейсом RS-232 | +1500 |
|  |  | Оснащение интерфейсом RS-485 | +2000 |
|  |  | Подготовка прибора для работы в системе компьютерного дозирования DOZA. (один бункер) + Диск с программой и инструкциями | +14000 |
|  |  | Компьютерная программа для работы в системе дозирования DOZA6-24 (6 бункеров) +Диск с программой и инструкциями | Договор. |
|  | ДОЗА-4но | ДОЗА-4н с обратной связью по заслонкам | 36000 |
|  | ДОЗА-4ни | ДОЗА-4н с возможностью подсчёта импульсов от водосчётчика по 4-му каналу (геркон) | 36000 |
|  |  | ДОЗА-4н с возможностью подсчёта импульсов от водосчётчика по 4-му каналу (опто) | 38000 |
|  | ДОЗА-12 | Предварительное задание разового или серии циклов, до 12-ти компонентов в один бункер, 99 рецептов, автоматическое обнуление тары, сигнал «грубо» и «точно». Без RS-232 | 39000 |
|  | РАСХОДОМЕР КТВР | Для контроля и управления расходом текущих материалов из бункера. | Договор. |
|  | ДОЗА-Ф | Для фасовки в открытую тару и клапанные мешки, автоматический учёт количества мешков (завесов) и расхода продукта | 35000 |
| ВЕСОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ |
|  | АЛЬФА-Ущ (щит. вар.) АЛЬФА-Ун (настольный вар.) | Базовый. С индикацией 3-х уставок | 15000 |
|  |  | С индикацией и релейными выходами 3-х уст. | +3500 |
|  |  | Оснащение интерфейсом RS-232 | +1500 |
|  |  | Оснащение интерфейсом RS-485 | +2000 |
|  |  | Компьютерная программа AMonitor-24 для мониторинга бункеров (силосов) на тензодатчиках. | Договор. |
|  |  | Компьютерная программа TenzoTrend для испытательных машин силового нагружения образцов. |  |
|  | АЛЬФА-УВ | АЛЬФА-У с функцией «Дозирование по отбору» (по вычитанию) Релейные выходы | 19000 |
|  | АЛЬФА-ДОЗА | Для организации системы дискретного весового дозирования сухих и жидких продуктов. Релейный выход непосредственно управляет исполнительными механизмами дозирования грубо-точно и заслонкой ВБ. | 23000 |
|  | АЛЬФА-ПУ | Для промышленных весов. С индикацией 3-х уставок. Без релейных выходов | 14500 |
|  |  | Настольный вариант. Для промышленных весов. С релейным выходом 3-х уставок. | 19500 |
|  | АЛЬФА-И | Для промышленных весов (ограниченное производство). Без релейных выходов | 14000 |
|  | АЛЬФА-УА(ПА) | С внутренними часами и памятью взвешиваний; передача накопленных результатов с привязкой к часам - по запросу от компьютера. Программа «АРХИВ» | 26000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|  | Коробка промежуточных реле КПР-8с | Для контроллеров типа «ДОЗА» (для перехода на пускатели 8 релейных выходов на ~220 вольт), источник питания реле 24в.-встроенный | 5900 |
|  | Балансировочная коробка для тензодатчиков БКС-4-1 (БКС-3-1) | Независимая регулировка чувствительности каждого тензодатчика | 3900 |
|  | Балансировочная коробка для тензодатчиков БКС-8-1 (БКС-6-1) | Независимая регулировка чувствительности каждого тензодатчика | 7800 |
|  | Коробка соединительная для тензодатчиков КС-4-1 (КС-3-1) | Винтовой клеммник в герметичной коробке. Все одноимённые клеммы запаралелены..Для каждого тензодатчика и выхода на прибор свой блок из 5 клемм | 2800 |
|  | Табло выносное ТВ6-80 | Для работы с терминалами типа АЛЬФА. Герметичное. 6 знаков высотой 80мм. | 27000 |
|  | Доработка терминала типа «АЛЬФА» для работы с выносным табло ВТ6-80 | Доп. плата внутри прибора с разъёмом для подключения выносного табло | +3000 |
|  | Переходник разъёма DB-15 (DВ9) на винтовой клеммник | Винты исключают необходимость пайки ответных разъёмов | 530 |
|  | Кабель КММ-4 0,35 | Кабель для тензодатчиков. 4 цветные жилы сечением 0,35мм, экранированный. Цена 1м. | 90 |
| * Цены в рублях с учётом НДС. Форма оплаты любая. Поставка со склада через 3-7 рабочих дней после 100% оплаты, самовывозом или по договоренности – логистической компанией, почтой |
| Возможен подбор и комплектная поставка тензодатчиков по ценам производителя. |

# ТЕНЗОДАТЧИКИ

| Наименование* | Технические характеристики | Цена, включая НДС, рублей |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальные нагрузки | РКП, мВ/В | Исполнение |  |
| Датчики балочного типа – серия «Т» |
| Т2 нержавеющая сталь | 20; 50; 100; 200 кГ | 2 | IP68 | 9 500 |
| Т4 нержавеющая сталь | 300; 500 кГ; 1 т | 2 | IP68 | 11 700 |
| Датчики балочного типа – серия «Н» |
| Н4 нержавеющая сталь | 250; 500; 1000,2000 кГ | 2 | IP68 | 9 000 |
| Н4 нержавеющая сталь | 5 т | 2 | IP68 | 15 200 |
| Н4 нержавеющая сталь | 10 т | 2 | IP68 | 23 700 |
| Н4 нержавеющая сталь | 20 т | 2 | IP68 | 42 000 |
| Н2 | 1; 2 т | 2 | IP65 | 10 400 |
| Н2 | 5 т | 2 | IP65 | 13 300 |
| Н2 | 10; 15 т | 2 | IP65 | 27 800 |
| Н11 | 500 кг; 1 т | 2 | IP65 | 10 400 |
| Датчики типа single point – серия «Т» |
| Т24А ( 1-я модификация ) | 5; 10; 20; 30; 40 кГ | 2 | IP67 | 6 900 |
| Т24А ( 2-я модификация ) | 5; 10; 20; 30; 50; 100; 200 кГ | 2 | IP67 | 6 900 |
| Т40А | 50; 100; 150; 200; 250 кГ | 2 | IP67 | 6 500 |
| Т50 нержавеющая сталь | 1-я модификация | 10; 20; 50; 100; 200 кГ | 2 | IP68 | 25 000 |
|  | 2-я модификация | 100; 250; 500 кГ | 2 | IP68 | 25 900 |
|  | 3-я модификация | 50; 100; 250; 500; 1000 кГ | 2 | IP68 | 36 800 |
| Т60А | 2-я модификация | 100; 200; 300 кГ | 2 | IP66 | 7 300 |
|  | 1-я модификация | 30; 50; 100; 200; 300; 500; 750 кГ | 2 | IP67 | 9 900 |
| Т70А | 15; 30; 60; 100; 150 кГ | 1 | IP67 | 8 900 |
| Т100А | 100; 150; 300; 600 кГ | 1 | IP67 | 12 200 |
| Датчики сжатия мембранного типа – серия «М» |
| МК2 | 500 кГ; 1; 2 т | 2 | IP67 | 16 400 |
| М50 нержавеющая сталь | 500 кГ; 1; 2; 3; 5 т | 2 | IP68 | 12 300 |
| М65 нержавеющая сталь | 5 т | 2 | IP68 | 17 200 |
| М70К нержавеющая сталь | 10; 15; 20; 25; 30 т | 2 | IP68 | 16 000 |
| М100 нержавеющая сталь | 30; 50 т | 2 | IP68 | 28 700 |
| Датчики сжатия типа колонна – серия «М» |
| МВ150 нержавеющая сталь | 5 т | 2 | IP68 | 14 300 |
| МВ150 нержавеющая сталь | 10; 15 т | 2 | IP68 | 17 000 |
| МВ150 нержавеющая сталь | 20; 30; 40; 60 т | 2 | IP68 | 21 200 |
| МВ150 нержавеющая сталь | 100 т | 2 | IP68 | 26 600 |
| МВ150 нержавеющая сталь | 200 т | 2 | IP68 | 45 600 |
| МВ25 нержавеющая сталь | 25 т | 1,5 | IP68 | 18 800 |
| МВ50 нержавеющая сталь | 50 т | 1,5 | IP68 | 22 000 |
| МВ100 нержавеющая сталь | 100 т | 1,5 | IP68 | 28 800 |
| МВЦ цифровой сигнал, нержавеющая сталь | 20; 30т |  | IP68 | 31 600 |
| Датчики растяжения и сжатия – серия «С» |
| С2А алюминий | 100; 200 кг | 1 | IP65 | 6 400 |
| С2Н нержавеющая сталь | 200; 500 кГ; | 2 | IP68 | 9 500 |
| С2Н нержавеющая сталь | 1 т; 2 т | 2 | IP68 | 11 500 |
| С2Н нержавеющая сталь | 5 т | 2 | IP68 | 22 000 |
| С2Н нержавеющая сталь | 10 т | 2 | IP68 | 29 700 |
| С2Н нержавеющая сталь | 20 т | 2 | IP68 | 49 000 |
| С2 | 500 кг; 1т; 2 т | 2 | IP65 | 7 900 |
| С2 | 3; 5; 7 т | 2 | IP65 | 12 400 |
| С2 | 10 т | 2 | IP65 | 16 800 |
| С2 | 20 т | 2 | IP65 | 18 800 |
| Датчики растяжения для крановых весов |
| С2К | 5 т | 1,7 | IP67 | 33 600 |
| С2К | 10 т | 1,7 | IP67 | 39 000 |
| С2К | 20 т | 1,7 | IP67 | 58 800 |

Цены на силопередающие устройства спрашивайте у менеджеров