Разъём

Выходных     сигналов                                                1       2        3       4        5        6       7       8                   11        12

На  12-ю  клемму подать

управляющее напряж.

(обычно фазное 220 вольт)

С клемм 1….8 забирать силовой

сигнал на управление пускателями,

электромагнитами и пр..(не более ~250в , 2А)

ВР1                      ВР2                             	ВР8

Реле с катушкой на 24 в. 8шт.

Контакты на ~ 250в. 3А.

ВР- варисторы  защиты – 8шт.

Стаб.7824	Д1….Д8 –Диоды  защиты

Тр 1

Д1                        Д2                   1                               8                                  Д8

питание		+        	+24в	1	2	      8

~  220 в.	_

13                                            индикатор наличия  сигналов от  «ДОЗы» и  +24В.

с 1            с 2

с1,с2 – 200мФ.  63в.

15

Плоский кабель с разъёмами DB-15 (гнёзда вид на лицо)	               8	7        6       5       4        3        2        1

подсоединять к штыревому разъёму выходных сигналов (сухие контакты)

контроллеров типа      «ДОЗА»	       15              13         	9

# Text boxes

КПР-8с                                           коробка      ПРОМЕЖУТОЧНЫХ      РЕЛЕ С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ   для контроллеров         «ДОЗА»

Р8

Р1

Р2

1